## Sheet1
主表
UID | 模块名称 | 模块图片 | 子模块名称 | 任务名称 | 所用（工具/机械） | 工具图片 | 提示语音文本 | 提示语音路径 | 语音文本 | 语音路径 | 操作 | 过程描述 | 消息类型 | 动画片段 | 模型展示 | 模型点击 | 模型拖拽 | 模型操作 | 图片组 | 习题组 | 模式组 | 分数模型 | 触发方式
int | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | int | int | string | int | string
id | ModuleName | ModuleImagePath | SubModuleName | TaskName | ToolName | ToolImagePath | TipSoundText | TipSoundPath | SoundText | SoundPath | Operation | ProcessDescription | MessageType | ClipPath | ModelShowPath | ModelClickPath | ModelDragPath | ModelOperationPath | ImageGroup | QuestionGroup | ModeGroup | ScoreModel | TriggerType
1 | 玻璃饰面装饰 | Textures/1 | [6 empty] | 欢迎进入“明框玻璃幕墙施工”任务,明框玻璃幕墙的玻璃镶嵌在铝框内,成为四边有铝框的幕墙构件幕墙构件镶嵌在横梁上，形成横梁立柱外露铝框分格明显的明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。其包含：测量放线-幕墙预埋件检查-立柱准备-立柱安装 -横梁安装-层间防火安装-玻璃安装 -嵌缝打胶-装饰盖板安装 -清洗幕墙-竣工验收。 | Module2/Sound14 |  |  | 开始 | TimelineClip2/ | [6 empty] | 浏览模式¦实训模式¦考核模式 |  | 自动
2 | 玻璃饰面装饰 |  | 识读图纸 |  | 图纸 | Textures/Tools/图纸 | 请获取“玻璃幕墙平面图、玻璃幕墙立面图、玻璃幕墙剖面图”完成施工图识图任务 | [5 empty] | 图片 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 手动
3 | 玻璃饰面装饰 |  | 测量放线 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip1_1 | [8 empty] | 自动
4 | 玻璃饰面装饰 |  | 测量放线 | 竖向控制线测量放线 | 经纬仪 | Textures/Tools/经纬仪 | 请获取“经纬仪”完成竖向控制线测量放线任务 |  | 按照复测放线后的轴线基准，严格按构件式幕墙分格大样图用经纬仪进行分格线的测量放线。在测量竖向垂直度时，每隔4或5条轴线选取一条竖向控制轴线，各层均由初始控制线向上投测，形成每根立柱的分格垂直线。 | Module2/Sound18 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip1 | [7 empty] | 2 | 手动
5 | 玻璃饰面装饰 |  | 测量放线 | 水平控制线测量放线 | 水准仪 | Textures/Tools/水准仪 | 请获取“水准仪”完成水平控制线测量放线任务 |  | 根据标高水平基准线设置标高水平控制线。幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，其偏差应及时调整，不得累积。应定期对幕墙的安装定位基准进行校核。水平控制线确定连接件的上下才位置 | Module2/Sound19 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip2 | [7 empty] | 2 | 手动
6 | 玻璃饰面装饰 |  | 预埋件安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip3_3 | [8 empty] | 自动
7 | 玻璃饰面装饰 |  | 预埋件安装 | 预埋件安装 | 预埋件 | Textures/Tools/预埋件 | 请获取“预埋件”完成预埋件安装任务 |  | 检查预埋件：根据复测放线和变更设计后的构件式幕墙施工设计图纸逐个找出预埋件，清除埋件表面的覆盖物和埋件内的填充物，并检查预埋件与主体结构结合是否牢固、位置是否正确。连接件，可用于确定竖向立柱上下左右位置。确定位置后，固定连接件并对方形垫块焊接涂抹防锈漆，防止连接件上下移动 | Module2/Sound20 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip3 | [7 empty] | 2 | 手动
8 | 玻璃饰面装饰 |  | 立柱安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip4_4 | [8 empty] | 自动
9 | 玻璃饰面装饰 |  | 立柱安装 | 立柱准备 | 立柱 | Textures/Tools/立柱 | 请获取“立柱”完成立柱准备任务 |  | 以立柱的第一排横梁孔中心线为基准，在立柱外平面上划出标高水平基准线；将立柱截面分中，在立柱外平面上划出垂直中心线将转接件（角码）和立柱芯套安装在立柱上。 | Module2/Sound21 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip4 | [7 empty] | 2 | 手动
10 | 玻璃饰面装饰 |  | 立柱安装 | 立柱安装 | 立柱 | Textures/Tools/立柱1 | 请获取“立柱”完成立柱安装任务 |  | 安装防腐垫片，通过对穿螺栓安装转接件、确定竖框前后位置并固定好螺母进行焊接定位块并涂刷防锈漆，通过螺栓与转接件连接，装配主龙骨立柱。立柱安装轴线偏差不应大于2 mm；相邻两根立柱安装标高偏差不应大于2 mm。立柱安装就位、调整后应及时紧固。上、下立柱之间应有不小于20mm的缝隙，闭口型材可采用长度不小于250 mm的芯柱联接 | Module2/Sound22 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip5 | [7 empty] | 2 | 手动
11 | 玻璃饰面装饰 |  | 横梁安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip6_6 | [8 empty] | 自动
12 | 玻璃饰面装饰 |  | 横梁安装 | 横梁安装 | 横梁 | Textures/Tools/横梁 | 请获取“横梁”完成横梁安装任务 |  | 角形铸铝连接竖挺与横档 确定好幕墙横档位置 通过对穿螺栓固定横龙骨角铝（注意降噪垫片的安装）安装横龙骨及扣盖、插入隔热条，橡胶垫块。 | Module2/Sound23 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip6 | [7 empty] | 2 | 手动
13 | 玻璃饰面装饰 |  | 层间防火安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip7_7 | [8 empty] | 自动
14 | 玻璃饰面装饰 |  | 层间防火安装 | 安装层间保温防火材料 | 层间保温防火材料 | Textures/Tools/层间保温防火材料 | 请获取“层间保温防火材料”完成层间保温防火材料安装任务 |  | 填充防火岩棉， 幕墙框架与工程主体交接处的封修处理, 其材料选用镀锌板和防火岩棉。 | Module2/Sound24 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip7 | [7 empty] | 2 | 手动
15 | 玻璃饰面装饰 |  | 玻璃安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip8_8 | [8 empty] | 自动
16 | 玻璃饰面装饰 |  | 玻璃安装 | 安装玻璃 | 玻璃 | Textures/Tools/玻璃 | 请获取“玻璃”完成玻璃安装任务 |  | 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。玻璃与构件不得直接接触。每块玻璃下应设不少于两块弹性定位垫块;垫块宽度与槽口宽度应相同，长宽不小于100MM放置玻璃垫块，安装玻璃。 用提前穿好胶条的压块固定玻璃。橡胶条长度宜比边框内框口长1.5%~2%，其断口应留在四角: | Module2/Sound25 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip8 | [7 empty] | 2 | 手动
17 | 玻璃饰面装饰 |  | 嵌缝打胶 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip9_9 | [8 empty] | 自动
18 | 玻璃饰面装饰 |  | 嵌缝打胶 | 注密封胶 | 密封胶 | Textures/Tools/密封胶 | 请获取“密封胶”完成注密封胶任务 |  | 在玻璃纵向填泡沫棒并注胶。 安装纵向压块 在玻璃横向注入泡沫棒并打胶 | Module2/Sound26 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip9 | [7 empty] | 2 | 手动
19 | 玻璃饰面装饰 |  | 装饰盖板安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip10_10 | [8 empty] | 自动
20 | 玻璃饰面装饰 |  | 装饰盖板安装 | 盖板 | 盖板 | Textures/Tools/盖板 | 请获取“盖板”完成收边收口任务 |  | 安装装饰扣盖，先竖向再横向 | Module2/Sound27 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip10 | [7 empty] | 2 | 手动
21 | 玻璃饰面装饰 |  | 清洗幕墙 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip11_11 | [8 empty] | 自动
22 | 玻璃饰面装饰 |  | 清洗幕墙 | 橡胶刮板 | 橡胶刮板 | Textures/Tools/橡胶刮板 | 请获取“橡胶刮板”完成清洗幕墙任务 |  | 用“橡胶刮板”清洗幕墙玻璃表面、洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等 | Module2/Sound28 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip11 | [7 empty] | 2 | 手动
23 | 玻璃饰面装饰 |  | 竣工验收 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip2/Clip12_12 | [8 empty] | 自动
24 | 玻璃饰面装饰 |  | 竣工验收 | 玻璃幕墙验收记录表 | 玻璃幕墙验收记录表 | Textures/Tools/玻璃幕墙验收记录表 | 请获取“玻璃幕墙验收记录表”完成玻璃幕墙竣工验收任务 |  | 执行质量验收“三检”制度”, 首先检查外观效果、平整度、牢固度等项目。 | Module2/Sound29 |  |  | 动画 | TimelineClip2/Clip12 | [7 empty] | 2 | 手动
25 | 玻璃饰面装饰 |  | 竣工验收 | [5 empty] | 然后各方对不合格项提出意见，须逐级履行书面签字手续，并留有文字记录及影像资料。 | Module2/Sound29_1 |  |  | 图片 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 自动
26 | 玻璃饰面装饰 | [7 empty] | 恭喜您完成了“玻璃幕墙施工”任务 | Module2/Sound30 |  |  | 结束 | TimelineClip2/ | [8 empty] | 自动