## Sheet1
主表
UID | 模块名称 | 模块图片 | 子模块名称 | 任务名称 | 所用（工具/机械） | 工具图片 | 提示语音文本 | 提示语音路径 | 语音文本 | 语音路径 | 操作 | 过程描述 | 消息类型 | 动画片段 | 模型展示 | 模型点击 | 模型拖拽 | 模型操作 | 图片组 | 习题组 | 模式组 | 分数模型 | 触发方式
int | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | int | int | string | int | string
id | ModuleName | ModuleImagePath | SubModuleName | TaskName | ToolName | ToolImagePath | TipSoundText | TipSoundPath | SoundText | SoundPath | Operation | ProcessDescription | MessageType | ClipPath | ModelShowPath | ModelClickPath | ModelDragPath | ModelOperationPath | ImageGroup | QuestionGroup | ModeGroup | ScoreModel | TriggerType
1 | 干挂石材施工 | Textures/2 | [6 empty] | 欢迎进入“干挂石材施工”任务,石材干挂法又名空挂法，是当代饰面饰材装修中一种流行的施工工艺。其包含：测量放线--预埋件安装--连接件安装--镶挂石材板--嵌板缝密封胶--墙面清理--检查验收等工艺 | Module4/Sound47 |  |  | 开始 | TimelineClip4/ | [6 empty] | 教学模式¦实训模式¦考核模式 |  | 自动
2 | 干挂石材施工 |  | 测量放线 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip1_1 | [8 empty] | 自动
3 | 干挂石材施工 |  | 测量放线 | 测量放线 | 经纬仪 | Textures/Tools/经纬仪 | 请获取“经纬仪”完成测量 放线实训任务 |  | 先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用经纬仪从上至下找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间面，一般以60~80mm为宜。 | Module4/Sound48 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip1 | [7 empty] | 2 | 手动
4 | 干挂石材施工 |  | 测量放线 | 标高定位 | 水准仪 | Textures/Tools/水准仪 | 请获取“水准仪”完成标高定位实训任务 |  | 根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板距为6~10mm。弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格。误差要匀开。 | Module4/Sound49 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip2 | [7 empty] | 2 | 手动
5 | 干挂石材施工 |  | 预埋件安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip3_3 | [8 empty] | 自动
6 | 干挂石材施工 |  | 预埋件安装 | 预埋件安装2 | 预埋件 | Textures/Tools/预埋件2 | 请获取“预埋件”完成预埋件安装实训任务 |  | 对于钢筋混凝土或砖墙面，在竖向定位线两边钻孔，孔深20~-25mm，孔径为8~10mm。将镀锌膨胀螺栓一端插入孔中固定。另一镶挂预埋件。 | Module4/Sound50 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip3 | [7 empty] | 2 | 手动
7 | 干挂石材施工 |  | 连接件安装 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip4_4 | [8 empty] | 自动
8 | 干挂石材施工 |  | 连接件安装 | 竖龙骨立柱安装 | 竖龙骨立柱 | Textures/Tools/竖龙骨立柱 | 请获取“竖龙骨立柱”完成竖龙骨立柱安装实训任务 |  | 连接处预先钻孔，不得现场采用电焊冲孔，竖龙骨立柱采用100*50*5mm的镀锌槽钢立柱，各个立柱安装要保持在同一平面，安装牢固、垂直，连接件与预埋板焊接位置必须刷防锈油漆处理。 | Module4/Sound51 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip4 | [7 empty] | 2 | 手动
9 | 干挂石材施工 |  | 连接件安装 | 次龙骨横楞安装 | 次龙骨横楞 | Textures/Tools/次龙骨横楞 | 请获取“次龙骨横楞”完成次龙骨横楞安装实训任务 |  | 次龙骨采用50*50*5mm的镀锌角钢通过焊接连接。调整次龙骨角钢的位置，使次龙骨角钢与预先放好的水平控制线齐平。固定次龙骨角钢。 | Module4/Sound52 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip5 | [7 empty] | 2 | 手动
10 | 干挂石材施工 |  | 连接件安装 | 连接件固定 | 连接件 | Textures/Tools/连接件 | 请获取“连接件”完成连接件安装实训任务 |  | 连接件安装是根据石材的板块规格确定的，连接件采用镀锌钢片制成，规格100*50*4mm，按照设计要求进行加工，按照次龙骨角钢架预留孔处用螺栓固定连接件，根据墙面位置，调节连接件距离。 | Module4/Sound53 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip6 | [7 empty] | 2 | 手动
11 | 干挂石材施工 |  | 镶挂石材板 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip7_7 | [8 empty] | 自动
12 | 干挂石材施工 |  | 镶挂石材板 | 石材安装 | 石材 | Textures/Tools/石材 | 请获取“石材”完成石材安装实训任务 |  | 安装底层石板，应根据固定的镀锌连接件位置在石材标记位置，采用手持切割机开槽，将连接件插入石材槽内，调节连接件的长方形螺栓孔，调整石板的平整，及方尺找阴阳角方正，控制石材上口平直，然后在连接件与石材连接点打上云石胶固定 | Module4/Sound54 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip7 | [7 empty] | 2 | 手动
13 | 干挂石材施工 |  | 嵌板缝密封胶 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip8_8 | [8 empty] | 自动
14 | 干挂石材施工 |  | 嵌板缝密封胶 | 粘贴美容胶带 | 美容胶带 | Textures/Tools/美容胶带 | 请获取“美容胶带”完成美容胶带粘贴实训任务 |  | 复核石材块间的宽度、平整度, 符合要求后在接缝处填塞相配套的泡沫条, 在接缝两边饰面上粘贴宽 25mm 的保护美容胶带, 防止密封胶粘到石材上造成污染。 | Module4/Sound55 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip8 | [7 empty] | 2 | 手动
15 | 干挂石材施工 |  | 嵌板缝密封胶 | 密封胶 | 密封胶 | Textures/Tools/密封胶2 | 请获取“密封胶”完成石材缝隙密封胶打胶实训任务 |  | 预留好打胶尺寸，既不需要太深，也不应太浅，要求密实，并在石材的边缘贴上胶带纸然后打胶，一般要求打胶深度在 6—10mm 保证雨水不能进入骨架内即可。 | Module4/Sound56 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip9 | [7 empty] | 2 | 手动
16 | 干挂石材施工 |  | 嵌板缝密封胶 | 撕掉美容胶带 | 美容胶带 | Textures/Tools/美容胶带2 | 请获取“美容胶带”完成撕掉美容胶带实训任务 |  | 待完成后轻轻将美容胶带撕掉使打胶边成一条直线。 | Module4/Sound57 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip10 | [7 empty] | 2 | 手动
17 | 干挂石材施工 |  | 墙面清理 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip11_11 | [8 empty] | 自动
18 | 干挂石材施工 |  | 墙面清理 | 表面清理 | 棉纱 | Textures/Tools/棉纱 | 请获取“棉纱”完成石材表面清理实训任务 |  | 打胶完毕后，用棉纱等物对石材表面清理，干挂也须待胶凝固后，再用壁纸刀、棉纱等 物对石材表面清理，色泽一致，表面整洁。 | Module4/Sound58 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip11 | [7 empty] | 2 | 手动
19 | 干挂石材施工 |  | 检查验收 | [9 empty] | 动画 | TimelineClip4/Clip12_12 | [8 empty] | 自动
20 | 干挂石材施工 |  | 检查验收 | 检查验收 | 干挂石材验收记录 | Textures/Tools/干挂石材验收记录 | 请获取“干挂石材验收记录”完成干挂石材检查验收实训任务 |  | 执行质量验收“三检”制度”，首先检查石材外观效果、平整度、牢固度等项目。 | Module4/Sound59 |  |  | 动画 | TimelineClip4/Clip12 | [7 empty] | 2 | 手动
21 | 干挂石材施工 |  | 检查验收 | [5 empty] | 然后各方对不合格项提出意见，须逐级履行书面签字手续，并留有文字记录及影像资料。 | Module4/Sound59_1 |  |  | 图片 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 自动
22 | 干挂石材施工 | [7 empty] | 恭喜您完成了“干挂石材施工”任务 | Module4/Sound60 |  |  | 结束 | TimelineClip4/ | [8 empty] | 自动