DBZM_1：

顶部照明法 关掉底光源，打开顶光源，使光线经宝石表面反射后进人视域，这种照明方式适于观察宝石表面及近表面特征。若显微镜本身无这种照明装置，一个手电筒、一个台灯都可提供这种照明。

DBZM_2

请打开显微镜仪器电源键，使载物台底下的光源发光。

DBZM_3

请将已经经过清理的均质体宝石，放置在玻璃载物台上。

DBZM_4

请打开顶光源开关按钮。使光线经过宝石表现，反射后进入视域。这种照明方法，适用于观察宝石的表面及近表面的特征。

DBZM_5

请观察宝石的表面及近表面的特征。

DBZM_6

恭喜您完成显微镜顶光源照明法鉴定宝石任务，点击确定按钮，返回模块导航页。