sound_1

实验说明：

查尔斯滤色镜（CHELSEA COLOUR FILTER）又称祖母绿滤色镜（EMERALD FILTER）或绿柱石镜（BERYLOSCOP），是一种只能透过红色和部分黄绿色的光，而吸收其他色光的特殊光学镜片。

1、清洗宝石

2、将宝石放置在一定的背景下（最好为白色、黑色等中性色，或者为其他不反光、不影响观察的背景下）

3、将光源照射到宝石上

4、将滤色镜靠近样品，将眼睛靠近滤色镜，距离宝石30-45cm,观察宝石在滤色镜下的反应，并做记录。

sound_2：

请获取棉签，蘸取酒精，清洗宝石。

sound_3：

请获取镊子，夹取宝石放置在白色板上。

sound_4：

请打开光纤灯开关，打开光纤灯照射在宝石上。

sound_5：

请使用滤光镜观察宝石的变化。

sound_6：

请根据观察现象，输入观察结果。

sound_7：

恭喜您完成滤光镜鉴定宝石任务，点击确定按钮，返回模块导航页。