sound_1：

锥光镜通常由一个或数个凸透镜构成，被置于上、下偏光片之间。通过下偏光的光线．会被其汇聚形成一个仍保持原偏振方向的三角形光束。即除中央一条光线垂直外．其余均为倾斜线，愈近凸透镜边部的光线。其倾斜角也愈大。有此装置的偏光仪可以较方便地测定非均质矿物的轴性。

sound_2：

请打开偏光镜仪器电源键，使载物台底下的光源发光。

sound_3：

请将已经经过清理的均质体宝石，放置在玻璃载物台上。

sound_4：

请通过旋转载物台，观察宝石干涉色。

sound_5

请使用锥光镜观察宝石的干涉图。

sound_6：

请根据观察现象，输入观察结果。

sound_7：

恭喜您完成锥光镜鉴定宝石任务，点击确定按钮，返回模块导航页。