LYZM_1：

亮域照明法撤掉挡光板后，来自底光源的光线直接射向宝石，穿过宝石后直接进入物镜。这种照明方式有利于色带、生长纹和低突起包体的观察。

LYZM_2：

请打开偏光镜仪器电源键，使载物台底下的光源发光。

LYZM_3

请将已经经过清理的均质体宝石，放置在玻璃载物台上。

LYZM_4

请通过点击遮光板开关按钮，打开挡光板。

LYZM_5

请点击底光源开关按钮，打开底光源。

LYZM_6

底光源的光源穿透宝石，穿过宝石后，直接进入物镜，这种观察方法适合观察色带、生长纹。

LYZM_7

恭喜您完成显微镜亮域照明法鉴定宝石任务，点击确定按钮，返回模块导航页。