sound_1：

折射仪鉴定弧面宝石方法（点测法/远视法）由于弧面宝石无法像刻面宝石那样直接读取清晰的折射率阴影边界，因此需要使用点测法（Spot Method 或 Distant Vision Method）来估算折射率，折射仪鉴定弧面宝石的关键是点测法，但由于弧面曲率影响，测量精度较低，需结合其他鉴定手段综合判断。熟练掌握该方法后，仍可为宝石鉴定提供重要参考。

sound_2：

请通过蘸有酒精的棉花球，清洗宝石和棱镜。

sound_3：

请在折射仪棱镜上点一滴折射油。

sound_4：

请将弧面宝石的弧面向上放在载物台，浸油使宝石和棱镜之间形成良好的光学接触。

sound_5：

请点击取下偏光片，放置操作台。

sound_6：

请将眼睛对准目镜，保持20-35厘米。观察影响变化。

sound_7：

请根据观察影像结果，输入结论。

sound_8：

测试完毕后，请将弧面宝石轻推至金属台上，取下宝石。

sound_9：

请使用棉球清洗宝石和折射仪棱镜，擦拭棱镜时要注意将沾有酒精的棉球沿着一个方向擦。